## Schedule Maintenance
FORMULIR
PREVENTIVE MAINTENANCE SCHEDULE
|  |  | No. Dokumen |  |  |  | AHP/ONM/SOP01/F/01/IX/2025 | [25 empty] | No. Revisi | [13 empty] | 00
|  |  | Tanggal Berlaku |  |  |  | 2025-09-01 | [25 empty] | Halaman | [13 empty] | Hal 10 dari 10
Nama PLTS |  |  | : PLTS Pertiwi Lestari 36 Mwp |  |  |  | Planning Pengecekan Mingguan | [11 empty] | Planning Pengecekan perSemester | [11 empty] | Realisasi
Periode Tahun |  |  | : 2026 |  |  |  | Planning Pengecekan Bulanan | [11 empty] | Planning Pengecekan Tahunan
No |  | Nama Alat/ Mesin | Item Pekerjaan | Renc./Real. | Shutdown (Y/N) | Jan |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | May |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Aug |  |  |  | Sep |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des |  |  |  | Total Durasi Shutdown | Tanggal Shutdown (jika ada)
A. Scheduled Maintenance | [5 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
1 | PV MODULE
| 1 | Transformer 01 | Visual Inspection & Monitoring | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 2 | Transformer 02 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 3 | Transformer 03 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 4 | Transformer 04 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 5 | Transformer 05 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 6 | Transformer 06 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 7 | Transformer 07 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
2 | INVERTER
| 1 | Inverter 1 Transformer 01 | Visual Inspection, Monitoring, & Maintenance | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 2 | Inverter 2 Transformer 01 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 3 | Inverter 3 Transformer 01 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 4 | Inverter 4 Transformer 01 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 5 | Inverter 5 Transformer 01 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 6 | Inverter 6 Transformer 01 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 7 | Inverter 7 Transformer 01 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 8 | Inverter 8 Transformer 01 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 9 | Inverter 9 Transformer 01 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 10 | Inverter 10 Transformer 01 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 11 | Inverter 11 Transformer 01 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 12 | Inverter 12 Transformer 01 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 13 | Inverter 1 Transformer 02 | Visual Inspection, Monitoring, & Maintenance | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 14 | Inverter 2 Transformer 02 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 15 | Inverter 3 Transformer 02 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 16 | Inverter 4 Transformer 02 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 17 | Inverter 5 Transformer 02 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 18 | Inverter 6 Transformer 02 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 19 | Inverter 7 Transformer 02 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 20 | Inverter 8 Transformer 02 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 21 | Inverter 9 Transformer 02 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 22 | Inverter 10 Transformer 02 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 23 | Inverter 11 Transformer 02 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 24 | Inverter 12 Transformer 02 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 25 | Inverter 1 Transformer 03 | Visual Inspection, Monitoring, & Maintenance | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 26 | Inverter 2 Transformer 03 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 27 | Inverter 3 Transformer 03 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 28 | Inverter 4 Transformer 03 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 29 | Inverter 5 Transformer 03 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 30 | Inverter 6 Transformer 03 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 31 | Inverter 7 Transformer 03 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 32 | Inverter 8 Transformer 03 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 33 | Inverter 9 Transformer 03 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 34 | Inverter 10 Transformer 03 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 35 | Inverter 11 Transformer 03 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 36 | Inverter 12 Transformer 03 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 37 | Inverter 1 Transformer 04 | Visual Inspection, Monitoring, & Maintenance | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 38 | Inverter 2 Transformer 04 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 39 | Inverter 3 Transformer 04 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 40 | Inverter 4 Transformer 04 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 41 | Inverter 5 Transformer 04 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 42 | Inverter 6 Transformer 04 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 43 | Inverter 7 Transformer 04 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 44 | Inverter 8 Transformer 04 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 45 | Inverter 9 Transformer 04 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 46 | Inverter 10 Transformer 04 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 47 | Inverter 11 Transformer 04 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 48 | Inverter 12 Transformer 04 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 49 | Inverter 1 Transformer 05 | Visual Inspection, Monitoring, & Maintenance | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 50 | Inverter 2 Transformer 05 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 51 | Inverter 3 Transformer 05 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 52 | Inverter 4 Transformer 05 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 53 | Inverter 5 Transformer 05 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 54 | Inverter 6 Transformer 05 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 55 | Inverter 7 Transformer 05 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 56 | Inverter 8 Transformer 05 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 57 | Inverter 9 Transformer 05 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 58 | Inverter 10 Transformer 05 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 59 | Inverter 11 Transformer 05 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 60 | Inverter 12 Transformer 05 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 61 | Inverter 1 Transformer 06 | Visual Inspection, Monitoring, & Maintenance | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 62 | Inverter 2 Transformer 06 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 63 | Inverter 3 Transformer 06 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 64 | Inverter 4 Transformer 06 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 65 | Inverter 5 Transformer 06 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 66 | Inverter 6 Transformer 06 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 67 | Inverter 7 Transformer 06 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 68 | Inverter 8 Transformer 06 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 69 | Inverter 9 Transformer 06 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 70 | Inverter 10 Transformer 06 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 71 | Inverter 11 Transformer 06 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 72 | Inverter 12 Transformer 06 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 73 | Inverter 13 Transformer 06 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 74 | Inverter 1 Transformer 07 | Visual Inspection, Monitoring, & Maintenance | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 75 | Inverter 2 Transformer 07 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 76 | Inverter 3 Transformer 07 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 77 | Inverter 4 Transformer 07 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 78 | Inverter 5 Transformer 07 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 79 | Inverter 6 Transformer 07 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 80 | Inverter 7 Transformer 07 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 81 | Inverter 8 Transformer 07 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 82 | Inverter 9 Transformer 07 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 83 | Inverter 10 Transformer 07 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 84 | Inverter 11 Transformer 07 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 85 | Inverter 12 Transformer 07 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 86 | Inverter 13 Transformer 07 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
3 | PANEL LV
| 1 | Panel LV Transformer 01 | Visual Inspection, Monitoring, & Maintenance | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 2 | Panel LV Transformer 02 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 3 | Panel LV Transformer 03 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 4 | Panel LV Transformer 04 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 5 | Panel LV Transformer 05 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 6 | Panel LV Transformer 06 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 7 | Panel LV Transformer 07 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
4 | PANEL MV
| 1 | Panel MV Transformer 01 | Visual Inspection, Monitoring, & Maintenance | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 2 | Panel MV Transformer 02 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 3 | Panel MV Transformer 03 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 4 | Panel MV Transformer 04 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 5 | Panel MV Transformer 05 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 6 | Panel MV Transformer 06 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 7 | Panel MV Transformer 07 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
5 | TRANSFORMATOR
| 1 | Transformer 01 | Visual Inspection, Monitoring, & Maintenance | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 2 | Transformer 02 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 3 | Transformer 03 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 4 | Transformer 04 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 5 | Transformer 05 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 6 | Transformer 06 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 7 | Transformer 07 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
6 | UPS
| 1 | Transformer 01 | Visual Inspection & Monitoring | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 2 | Transformer 02 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 3 | Transformer 03 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 4 | Transformer 04 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 5 | Transformer 05 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 6 | Transformer 06 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
| 7 | Transformer 07 |  | Renc. | [49 empty] | 0
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
B. Improvement/Recovery
| 1 | SCADA | Re-Engineering/Upgrade SCADA | Renc. | [49 empty] | 0 | bar: Aug I
|  |  |  | Real. | [49 empty] | 0
Total Padam (jam) | [5 empty] | Jan I: 0; Feb I: 0; Mar I: 0; Apr I: 0; May I: 0; Jun I: 0; Jul I: 0; Aug I: 0; Sep I: 0; Okt I: 0; Nov I: 0; Des I: 0 | 0
Catatan :
Dibuat oleh, |  |  | Diperiksa oleh, | Disetujui oleh,
.......................... |  |  | ........................... | ...........................
Teknisi ONM |  |  | SPV ONM | PM

## Checksheet Mingguan
FORMULIR
CHECKSHEET MINGGUAN
|  |  | No Dokumen |  | AHP/ONM/SOP01/F/02/IX/2025 | [20 empty] | No. Revisi | [14 empty] | 00
|  |  | Tanggal Berlaku |  | 2025-09-01 | [20 empty] | Halaman | [14 empty] | Hal 1 dari 2
Lokasi PLTS: |  | Lokasi Trafo: | Periode: | P = OK
PLTS …........... |  | Trafo …........... | Tahun …....... | X = Perlu Perbaikan
Lokasi Inspeksi | Item Inspeksi |  | Metode Inspeksi | Standar Ketentuan | Januari |  |  |  | Februari |  |  |  | Maret |  |  |  | April |  |  |  | Mei |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  | Agustus |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Desember
[5 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
PV Module | Pengecekan kondisi PV Module |  | Visual Check | Bersih, Tidak Kotor
| Pengecekan mounting PV Module |  | Visual Check | Tidak Bergeser, Tidak turun
| ⁠Pengecekan kondisi skun grounding antar PV |  | Visual Check | Tidak Terlepas
| Pengecekan bracing, end clamp, dan midclamp |  | Visual Check | Tidak Terlepas
| Pengecekan Kondisi Rumput Liar & Indikasi Gangguan Hewan |  | Visual Check | Rumput Tidak Tinggi, Tidak Ada Indikasi Hewan Liar
| Pengecekan kabel DC String |  | Visual Check | Tidak Terkelupas/Robek, Rapih
Inverter | Kebersihan Inverter |  | Visual Check, Pembersihan | Bersih, Tidak Kotor
| MC4 Connector |  | Visual Check & Thermal Test | Tidak Rusak/ Terbakar, tidak kendur, dan tidak terdapat diff suhu yang tinggi
| Thermal check DC & AC Cable (bulanan) |  | Thermal Test / Measurement | ≤60°C → Normal 60–70°C → Warning 70°C → Critical
| Pengecekan Torque Kabel LV AC (bulanan) |  | Visual Check
| Check Voltage AC & DC Inverter |  | SCADA Monitoring | Deviasi
| Historikal Alarm |  | SCADA Monitoring | Tidak ada Alarm
Panel LV | Pengecekan kondisi SPD |  | Visual Check | Koneksi Grounding, Indikator Status, Tidak Rusak/Terbakar
| Pengecekan kondisi visual MCCB Inverter |  | Visual Check | Kondisi Fisik, Indikator trip
| Pengecekan CB Control |  | Visual Check | Tiidak Terlepas, Terbakar
| Visual Check UPS |  | Visual Check | Tidak ada Alarm
| Visual Check Fan |  | Visual Check | Keadaan Menyala dan Bersih
| Visual Check Kebersihan |  | Visual Check | Tidak Kotor
| ⁠Visual check bagian dalam Box FO |  | Visual Check | FO Terhubung Pigtail
| Pengukuran arus dan tegangan 3 phase |  | Pengukuran | Unbalance <5%
| Thermal monitoring Busbar MCCB |  | Thermal Test | ≤60°C → Normal 60–70°C → Warning 70°C → Critical
Panel MV | Pengecekan Busbar Disconnecting Switch |  | Visual Check | Terkoneksi 100%
| Visual check indikator lampu |  | Visual Check | Menyala sesuai Status
Visual Check kebersihan
| Visual check Busbar Grounding |  | Visual Check | Terkoneksi 100%
Transformator | Visual check relay pressure relief |  | Visual Check | Tidak bocor
| Visual cek body trafo |  | Visual Check | Bersih, Tidak Kotor
| Pengecekan visual silika gell |  | Visual Check | Berwarna Biru tua/Hitam
| Pengecekan oil level |  | Visual Check | Indikator Level Tidak Kurang dari 4
| Pengecekan temperatur trafo |  | Visual Check | Max 100°C
Pengecekan Winding Temperatur
| Pengecekan oil temperatur |  | Visual Check | Max 80°C
Switchgear | Visual check relay pressure relief |  | Visual Check | Tidak bocor
| Visual cek body trafo |  | Visual Check | Bersih, Tidak Kotor
| Pengecekan visual silika gell |  | Visual Check | Berwarna Biru tua/Hitam
| Pengecekan oil level |  | Visual Check | Indikator Level Tidak Kurang dari 4
| Pengecekan temperatur trafo |  | Visual Check | Max 100°C
Pengecekan Winding Temperatur
| Pengecekan oil temperatur |  | Visual Check | Max 80°C
Catatan Abnormal |  |  |  |  | Agustus W3: Dibuat oleh,; Oktober W1: Diperiksa oleh,; November W3: Disetujui oleh,
Tanggal | Abnormal |  |  | Penanganan abnormal | April W3: Tgl Selesai; Mei W3: PIC
[35 empty] | .................. | [5 empty] | .................. | [5 empty] | ..................
[35 empty] | Teknisi ONM | [5 empty] | SPV ONM | [5 empty] | Manager ONM

## Checksheet Bulanan
FORMULIR
CHECKSHEET BULANAN
|  | No. Dokumen |  | AHP/ONM/SOP01/F/03/IX/2025 | [12 empty] | No. Revisi | [15 empty] | 00
|  | Tanggal Berlaku |  | 2025-09-01 | [12 empty] | Halaman | [15 empty] | Hal 1 dari 1
Lokasi PLTS: |  | Periode: | P = OK
PLTS …........... |  | Tahun …....... | X = Perlu Perbaikan
Item Inspeksi |  | Metode Inspeksi | Standart Ketentuan |  | Jan |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | May |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Aug |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
[5 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
PV MODULE
Measurement Tegangan DC Cable |  | Action & Monitoring | Unbalance Kurang Dari 5%
Measurement Arus DC Cable |  | Action & Monitoring | Unbalance Kurang Dari 5%
Thermal Monitoring DC Cable |  | Action & Monitoring | Max 70°C
INVERTER
Checking and Measuring Grounding |  | Action & Monitoring | Max 5 Ohm
Thermal Monitoring AC Cable |  | Visual Check & Thermal Test | Max 70°C
Thermal Monitoring DC Cable |  | Visual Check & Thermal Test | Max 70°C
Checking Condition AC Cable |  | Action & Monitoring | Tidak Rusak/ Terbakar dan tidak terdapat diff suhu yang tinggi
Checking Termination AC Cable |  | Action & Monitoring | Tidak bergeser, tidak terdapat anomali kerusakan
PANEL LV
Thermal Monitoring AC Cable at Peak Hour |  | Visual Check & Thermal Test | Max 70°C
Thermal Monitoring Busbar at Peak Hour |  | Visual Check & Thermal Test | Max 70°C
Thermal Monitoring Scun Cable at Peak Hour |  | Visual Check & Thermal Test | Max 70°C
Thermal Monitoring Material Protection |  | Visual Check & Thermal Test | Max 70°C
BATTERY & UPS
Battery Cell Temperature Monitoring |  | Visual Check & Thermal Test | Max 40°C
Battery Cell Voltage Monitoring at HMI |  | Visual Check | 2.1 V - 2.5 V
Catatan Abnormal |  |  |  |  | Jul W1: Dibuat oleh,; Sept W1: Diperiksa oleh,; Nov W1: Disetujui oleh,
Tanggal | Abnormal |  |  |  | Jan W1: Penanganan abnormal; Apr W4: Tgl Selesai; May W3: PIC
[29 empty] | ........................ | [7 empty] | ........................ | [7 empty] | ........................
[29 empty] | Teknisi ONM | [7 empty] | SPV ONM | [7 empty] | Manager ONM

## Checksheet Triwulan
FORMULIR
CHECKSHEET TRIWULAN
|  | No. Dokumen |  | AHP/ONM/SOP01/F/03/IX/2025 | [12 empty] | No. Revisi | [15 empty] | 00
|  | Tanggal Berlaku |  | 2025-09-01 | [12 empty] | Halaman | [15 empty] | Hal 1 dari 1
Lokasi PLTS: |  | Periode: | P = OK
PLTS …........... |  | Tahun …....... | X = Perlu Perbaikan
Item Inspeksi |  | Metode Inspeksi | Standart Ketentuan |  | Jan |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | May |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Aug |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
[5 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
PV MODULE
Measurement Tegangan DC Cable |  | Action & Monitoring | Unbalance Kurang Dari 5%
Measurement Arus DC Cable |  | Action & Monitoring | Unbalance Kurang Dari 5%
Thermal Monitoring DC Cable |  | Action & Monitoring | Max 70°C
INVERTER
Checking and Measuring Grounding |  | Action & Monitoring | Max 5 Ohm
Thermal Monitoring AC Cable |  | Visual Check & Thermal Test | Max 70°C
Thermal Monitoring DC Cable |  | Visual Check & Thermal Test | Max 70°C
Checking Condition AC Cable |  | Action & Monitoring | Tidak Rusak/ Terbakar dan tidak terdapat diff suhu yang tinggi
Checking Termination AC Cable |  | Action & Monitoring | Tidak bergeser, tidak terdapat anomali kerusakan
PANEL LV
Thermal Monitoring AC Cable at Peak Hour |  | Visual Check & Thermal Test | Max 70°C
Thermal Monitoring Busbar at Peak Hour |  | Visual Check & Thermal Test | Max 70°C
Thermal Monitoring Scun Cable at Peak Hour |  | Visual Check & Thermal Test | Max 70°C
Thermal Monitoring Material Protection |  | Visual Check & Thermal Test | Max 70°C
Lightning Arrester
Grounding |  | Action | Tidak ada Debu & Kotoran lainnya
|  | Visual Check | Kabel Tidak Rusak
WEATHER STATION
Sensor Cleaning |  | Action | Tidak ada Debu & Kotoran lainnya
Checking Cable Condition |  | Visual Check | Kabel Tidak Rusak
Catatan Abnormal |  |  |  |  | Jul W1: Dibuat oleh,; Sept W1: Diperiksa oleh,; Nov W1: Disetujui oleh,
Tanggal | Abnormal |  |  |  | Jan W1: Penanganan abnormal; Apr W4: Tgl Selesai; May W3: PIC
[29 empty] | ........................ | [7 empty] | ........................ | [7 empty] | ........................
[29 empty] | Teknisi ONM | [7 empty] | SPV ONM | [7 empty] | Manager ONM

## Checksheet Semester
FORMULIR
CHECKSHEET SEMESTERAN
|  | No. Dokumen |  | AHP/ONM/SOP01/F/04/IX/2025 | [11 empty] | No. Revisi | [16 empty] | 00
|  | Tanggal Berlaku |  | 2025-09-01 | [11 empty] | Halaman | [16 empty] | Hal 1 dari 1
Lokasi PLTS: |  | Periode: | P = OK
PLTS …........... |  | Tahun …....... | X = Perlu Perbaikan
Item Inspeksi |  | Metode Inspeksi | Standart Ketentuan |  | Jan |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | May |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Aug |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
[5 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
INVERTER
Checking and Cleaning Fan, Inlet, and Outlet Air of Inverter |  | Action & Monitoring | Tidak Kotor
PANEL LV
Checking and Cleaning Fan, Inlet, and Outlet Fan |  | Action & Monitoring | Max 5 Ohm
Checking Torque All Bolt |  | Action & Monitoring | Max 70°C
WEATHER STATION (belum)
Sensor Cleaning |  | Action | Tidak ada Debu & Kotoran lainnya
Checking Cable Condition |  | Visual Check | Kabel Tidak Rusak
Catatan Abnormal |  |  |  |  | Jul W1: Dibuat oleh,; Sept W1: Diperiksa oleh,; Nov W1: Disetujui oleh,
Tanggal | Abnormal |  |  |  | Jan W1: Penanganan abnormal; Apr W4: Tgl Selesai; May W3: PIC
[29 empty] | ........................ | [7 empty] | ........................ | [7 empty] | ........................
[29 empty] | Teknisi ONM | [7 empty] | SPV ONM | [7 empty] | PM

## Checksheet Tahunan
FORMULIR
CHECKSHEET TAHUNAN
|  | No. Dokumen |  | AHP/ONM/SOP01/F/05/IX/2025 | [14 empty] | No. Revisi | [16 empty] | 00
|  | Tanggal Berlaku |  | 2025-09-01 | [14 empty] | Halaman | [16 empty] | Hal 1 dari 1
Lokasi PLTS: |  | Periode: | P = OK
PLTS …........... |  | Tahun …....... | X = Perlu Perbaikan
Item Inspeksi |  | Metode Inspeksi | Standart Ketentuan |  | Jan |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | May |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Aug |  |  |  | Sept |  |  |  | Okt |  |  |  | Nov |  |  |  | Des
[5 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
TRANSFORMER
Purifying Transformator Oil |  | Action & Monitoring | Oli bersih dan oli tidak berkurang dari 1150 liter
BDV Test |  | Action & Monitoring | >30 kV/ 2.5 mm
DGA Test |  | Action & Monitoring | Gas dalam Oli harus kondisi Low
Marking and Tightening Connection Check |  | Action & Monitoring | Tidak Bergeser
PV Module
IV Curve Test |  | Action & Monitoring | Oli bersih dan oli tidak berkurang dari 1150 liter
|  | Action & Monitoring | >30 kV/ 2.5 mm
Catatan Abnormal |  |  |  |  | Jul W1: Dibuat oleh,; Sept W1: Diperiksa oleh,; Nov W1: Disetujui oleh,
Tanggal | Abnormal |  |  |  | Jan W1: Penanganan abnormal; Apr W4: Tgl Selesai; May W3: PIC
[29 empty] | ........................ | [7 empty] | ........................ | [7 empty] | ........................
[29 empty] | Teknisi ONM | [7 empty] | SPV ONM | [7 empty] | PM