## TOOLS
No | Nama Barang | Merek/Brand | QTY | Satuan | Tanggal SO | Letak Barang | Pengadaan | Kondisi Barang | Keterangan
1 | Kunci Inggris 450mm (Tekiro) | Tekiro | 4 | Pcs | 2026-02-06 | Rak A4 | AHP | Bagus
2 | Kunci Inggris 300mm (Tekiro) | Tekiro | 4 | Pcs | 2026-02-06 | Rak A4 | AHP | Bagus
3 | Kunci Torsi 4-20nm (Tekiro) | Tekiro | 2 | Pcs | 2026-02-06 | Rak A4 | AHP | Bagus
4 | Kunci Torsi 40-200nm (Tekiro) | Tekiro | 2 | Pcs | 2026-02-06 | Rak A4 | AHP | Bagus
5 | Tang buaya 10" (Tekiro) | Tekiro | 4 | Pcs | 2026-02-06 | Rak A4 | AHP | Bagus
6 | Hand Socket set 1/2" (kunci shok) 8-24mm | Tekiro | 2 | Set | 2026-02-06 | Rak A4 | AHP | Bagus
7 | Kunci Shok Extention 8-24mm | ISKU | 2 | Set | 2026-02-06 | Rak A4 | Hypec | Bagus
8 | Kunci L Bintang T10-T50 | Tekiro | 2 | Set | 2026-02-06 | Rak A4 | AHP | Bagus
9 | Kunci Ring pas 8-32mm | Tekiro | 3 | Set | 2026-02-06 | Rak A4 | AHP | Bagus
10 | Tang Crimping Ferulles | Taffware | 2 | Pcs | 2026-02-06 | Rak A4 | AHP | Bagus
11 | Tang Kombinasi | Tekiro | 4 | Pcs | 2026-02-06 | Rak A4 | AHP | Bagus
12 | Tang Lancip | Tekiro | 2 | Pcs | 2026-02-06 | Rak A4 | AHP | Bagus | -1
13 | Tang Pemotong | Tekiro | 3 | Pcs | 2026-02-06 | Rak A4 | AHP | Bagus | -1
14 | Tang Pemotong kecil | Tekiro | 3 | Pcs | 2026-02-06 | Rak A4 | AHP | Bagus | -1
15 | Tang Kupas kabel | Tekiro | 2 | Pcs | 2026-02-06 | Rak A4 | AHP | Bagus
16 | Tang Kupas kabel-NYA | No Brand | 5 | Pcs | 2026-02-06 | Rak A4 | Hypec | Bagus
17 | Tang crimping scun kabel (KH-16) | Tekiro | 2 | Pcs | 2026-02-06 | Rak A4 | AHP | Bagus
18 | Tang Crimping LAN | No Brand | 2 | Pcs | 2026-02-06 | Rak A4 | AHP | Bagus
19 | Tang pemotong pipa | Camel | 2 | Pcs | 2026-02-06 | Rak A4 | AHP | Bagus
20 | Obeng (+/-) | Tekiro | 2 | Set | 2026-02-06 | Rak A4 | AHP | Bagus
21 | Tang crimping mc4 | No Brand | 3 | Set | 2026-02-06 | Rak A4 | AHP | Bagus
22 | Tang crimping mc4 | No Brand | 3 | Set | 2026-02-06 | Rak A4 | Hypec | Bagus
23 | Meteran 100 m | YSK | 1 | Pcs | 2026-02-06 | Rak A4 | AHP | Bagus
24 | Meteran 3.5 m | No Brand | 1 | Pcs | 2026-02-06 | Rak A4 | AHP | Bagus
25 | jangka sorong 0-150mm | Vernier califer | 1 | Pcs | 2026-02-06 | Rak A4 | AHP | Bagus
26 | Palu Besi | No Brand | 2 | Pcs | 2026-02-08 | Helper | AHP | Bagus
27 | Palu Karet | No Brand | 2 | Pcs | 2026-02-06 | Rak A4 | AHP | Bagus
28 | Penggaris siku | No Brand | 1 | Pcs | 2026-02-06 | Rak A4 | AHP | Bagus
29 | Gergaji Pipa | No Brand | 1 | Pcs | 2026-02-06 | Rak A4 | AHP | Bagus
30 | Impact wrench | Makita | 4 | Set | 2026-02-06 | Rak A3 | AHP | Bagus
31 | Impact Driil | Makita | 2 | Set | 2026-02-06 | Rak A3 | AHP | Bagus | 1 Dipinjam
32 | Impact Driil | Bosch | 2 | Set | 2026-02-06 | Rak A3 | Hypec | Bagus
33 | Gerinda | Bosch | 2 | Set | 2026-02-06 | Rak A3 | AHP | Bagus | 1 Dipinjam
34 | Mata Bor Set | Makita | 3 | Set | 2026-02-06 | Rak A3 | AHP | Bagus
35 | Kunci Shok dan Ring pas (82PCS) | Chrome | 2 | Set | 2026-02-06 | Rak A3 | Hypec | Bagus
36 | Tagging/Labeling | NIMBOT | 1 | Pcs | 2026-02-06 | Rak A3 | Hypec | Bagus
37 | Mesin Las 120 Ampere | Krisbow | 2 | Set | 2026-02-06 | Rak A3 | AHP | Bagus
38 | Insulation Tester Digital | Kyoritsu | 1 | Set | 2026-02-06 | Rak A3 | AHP | Bagus
39 | Insulation Tester Analog/High Voltage | Kyoritsu | 1 | Set | 2026-02-06 | Rak A3 | Hypec | Bagus
40 | Earth Clamp Tester | Kyoritsu | 1 | Set | 2026-02-06 | Rak A3 | AHP | Bagus
41 | Earth Tester | Kyoritsu | 1 | Set | 2026-02-06 | Rak A2 | Hypec | Bagus
42 | Earth Tester | Kyoritsu | 1 | Set | 2026-02-06 | Rak A2 | AHP | Bagus
43 | Battery Tester | Hioki | 1 | Set | 2026-02-06 | Rak A3 | AHP | Bagus
44 | Seaward | Seaward | 1 | Set | 2026-02-06 | Rak A2 | AHP | Bagus
45 | Seaward | Seaward | 1 | Set | 2026-02-06 | Rak A2 | Hypec | Bagus
46 | Multimeter rms | Fluke | 2 | Set | 2026-02-06 | Rak A2 | AHP | Bagus
47 | Multimeter 600V | Fluke | 2 | Set | 2026-02-06 | Rak A1 | AHP | Bagus
48 | Clamp Ampere 1500V | Fluke | 2 | Set | 2026-02-06 | Rak A1 | AHP | Bagus
49 | Clamp miliampere | Fluke | 1 | Set | 2026-02-06 | Rak A2 | AHP | Bagus
50 | Thermal cam | UNI-T | 1 | Set | 2026-02-06 | Rak A2 | Hypec | Bagus
51 | Thermal cam | Flir | 1 | Set | 2026-02-06 | Rak A2 | AHP | Bagus
52 | Infrared Thermometer | Habotest | 3 | Set | 2026-02-06 | Rak A2 | Hypec | Bagus
53 | Profesional Tools | Chrome Vannadium | 1 | Set | 2026-02-06 | Koridor | Hypec | Bagus
54 | Blower | Relton | 2 | Set | 2026-02-06 | Rak A1 | AHP | Bagus
55 | OLS | Jonwit | 2 | Set | 2026-02-06 | Rak A1 | AHP | Bagus
56 | OPM/Optical meter/RJ45 Tester | No Brand | 2 | Set | 2026-02-06 | Rak A1 | AHP | Bagus
57 | Laveling laser | Taffware | 1 | Set | 2026-02-06 | Rak A1 | AHP | Bagus
58 | Sarung tangan safety rubber 20kV | ELSEC | 10 | Pasang | 2026-02-06 | Rak A1 | AHP | Bagus
59 | Sarung tangan Las | Yamoto | 2 | Pasang | 2026-02-06 | Rak A1 | AHP | Bagus
60 | Sarung tangan safety rubber 1000V | NOVAX | 7 | Pasang | 2026-02-06 | Rak A1 | Hypec | Bagus
61 | Lampu 1000LM/Sorot | Krisbow | 2 | Pcs | 2026-02-06 | Rak A2 | AHP | Bagus
62 | Lampu sorot duduk | Krisbow | 1 | Pcs | 2026-02-06 | Koridor | AHP | Bagus
63 | Tespen kontak | tjap mata | 7 | Pcs | 2026-02-06 | Tim Teknisi | AHP | Bagus | Tim Teknisi 7
64 | Tespen non kontak 1000V | Krisbow | 10 | Pcs | 2026-02-06 | Rak A4 | AHP | Bagus | Tim Teknisi 8
65 | Headlamp HL05 | LED | 8 | Pcs | 2026-02-06 | Rak A2 | AHP | Bagus
66 | Headlamp F-T51 | No brand | 7 | Pcs | 2026-02-06 | Rak A2 | AHP | Bagus | Rusak 3
67 | Senter tangan (hitam) | No brand | 4 | Pcs | 2026-02-06 | Rak A2 | AHP | Bagus | Rusak 2
68 | Senter tangan (biru) | Power Lite | 2 | Pcs | 2026-02-06 | Rak A1 | Hypec | Bagus
69 | Kacamata Hitam safety | King | 7 | Pcs | 2026-02-06 | Rak A1 | AHP | Bagus
70 | Kacamata bening safety | King | 9 | Pcs | 2026-02-06 | Rak A1 | AHP | Bagus
71 | Body Harness | No Brand | 5 | Set | 2026-02-06 | Rak B4 | AHP | Bagus
72 | Charger+Battery | INCCO | 3 | Set | 2026-02-06 | Koridor | AHP | Bagus
73 | Cutting Steal | Bosch | 1 | Set | 2026-02-06 | Koridor | AHP | Bagus
74 | Fuse Holder | No Brand | 1 | Pcs | 2026-02-06 | Rak A3 | AHP | Bagus
75 | Mini display port to VGA Converter | Ugreen | 2 | Pcs | 2026-02-06 | Rak A2 | AHP | Bagus
76 | Tangga 4 Step | No Brand | 2 | unit | 2026-02-08 | Bedeng | AHP | Bagus
77 | Tangga 6 Step | No Brand | 2 | unit | 2026-02-08 | Helper | AHP | Bagus
78 | Tangga 10 step | No Brand | 1 | unit | 2026-02-08 | Bedeng | AHP | Bagus
79 | Vacum Cleaner | Krisbow | 3 | unit | 2026-02-08 | Bedeng | AHP | Bagus
80 | Mesin Potong rumput | STHIL FR3001 | 6 | unit | 2026-02-08 | Helper | AHP | Bagus
81 | Skop pasir (datar) | No Brand | 9 | unit | 2026-02-08 | Bedeng | AHP | Bagus | 1 Helper
82 | Skop pasir (lancip) | No Brand | 9 | unit | 2026-02-08 | Helper | AHP | Bagus | 4 Helper
83 | Skop tukang | No Brand | 4 | unit | 2026-02-09 | Helper | AHP | Rusak
84 | Pengki | No Brand | 12 | unit | 2026-02-08 | Helper | AHP | Bagus
85 | Automatic cleaning PV brush | No Brand | 7 | Unit | 2026-02-08 | Helper | AHP | Bagus
86 | Parang besi | No Brand | 2 | pcs | 2026-02-08 | Helper | AHP | Rusak
87 | Spary electric 16L | No Brand | 4 | set | 2026-02-08 | Bedeng | AHP | Bagus | Helper 2
88 | Gagang pel 4 meter | No Brand | 10 | unit | 2026-02-08 | Helper | AHP | bagus
89 | arco | No Brand | 4 | unit | 2026-02-08 | Helper | AHP | Bagus
90 | Mesin Potong rumput electic | No Brand | 7 | unit | 2026-02-08 | Helper | AHP | Bagus
91 | Genset 4kW 1Ph | Krisbow | 1 | unit | 2026-02-08 | Bedeng | AHP | Bagus
92 | Selang air 1/2 inch karet | No Brand | 300 | Meter | 2026-02-08 | Helper | AHP | Rusak
93 | Selang air 3/4 inch 100 meter | No Brand | 6 | roll | 2026-02-08 | Helper | AHP | Rusak
94 | Selang air spiral kawat | No Brand | 15 | roll | 2026-02-08 | Bedeng | AHP | Bagus
95 | Pel sikat besar | Krisbow | 20 | pcs | 2026-02-08 | Rak C1 | AHP | Bagus
96 | Kunci MC4 Spanner | No Brand | 7 | pcs | 2026-02-08 | Koridor | AHP | Bagus
97 | Drone Thermal | DJI MATRICE 4T | 1 | unit | 2026-02-08 | CCR | AHP | Bagus
98 | Drone kecil | DJI | 2 | unit | 2026-02-09 | CCR | AHP | Bagus
99 | Helm Safety Las | No brand | 1 | Pcs | 2026-02-09 | Rak B1 | AHP | bagus
100 | Kabel rol 50 meter | kenmaster | 1 | unit | 2026-02-09 | koridor | AHP | bagus

## SPAREPART
No | Nama Barang | Merek/Brand | QTY | Satuan | Tanggal SO | Letak Barang | Pengadaan | Kondisi Barang | Keterangan
1 | Sparepart Huawei (mc4,kunci mc4, dll) | Huawei | 1 | Set | 2026-02-06 | Rak B3 | Hypec | Bagus
2 | MCCB 320A 800V | TYT | 3 | Set | 2026-02-06 | Rak B3 | Hypec | Bagus
3 | MCCB 320A 800V | TYT | 2 | Set | 2026-02-06 | Rak B3 | Hypec | Rusak
4 | MCCB 320A 800V | TYT | 6 | Pcs | 2026-02-06 | G. Marunda | Hypec | bagus
5 | Omada Gigabit VPN Gateway | Tp-Link | 1 | Pcs | 2026-02-06 | Rak B3 | AHP | bagus
6 | Lampu motor Volta | AHP | 2 | Pcs | 2026-02-06 | Rak B3 | AHP | bagus
7 | Fuse DC 1000V/15A | YRO & Suntree | 21 | Pcs | 2026-02-06 | Rak B3 | ACP | bagus
8 | Kwh meter scheneider | Scheneider | 4 | Pcs | 2026-02-06 | Rak B3 | ACP | bagus
9 | Holder/Rumah Fuse 1000VDC | Suntree | 8 | Pcs | 2026-02-06 | Rak B3 | ACP | bagus
10 | hex bolt 8.8 M8 X 25mm | No brand | 30 | Set | 2026-02-06 | Rak B4 | AHP | bagus
11 | hex bolt 8.8 M10 X 30mm | No brand | 20 | Set | 2026-02-06 | Rak B4 | AHP | bagus
12 | hex bolt 8.8 M12 X 30mm | No brand | 20 | Set | 2026-02-06 | Rak B4 | AHP | bagus
13 | hex bolt 8.8 M4 X 100mm | No brand | 20 | Set | 2026-02-06 | Rak B4 | AHP | bagus
14 | hex bolt 8.8 M16 X 100mm | No brand | 20 | Set | 2026-02-06 | Rak B4 | AHP | bagus
15 | SDL Drat 1/2 inch PVC | No brand | 50 | Pcs | 2026-02-06 | Rak B5 | AHP | bagus
16 | RCBO C6 230V 1P | TYT | 4 | Pcs | 2026-02-06 | Rak B3 | Hypec | bagus
17 | RCBO C6 230V 1P | TYT | 12 | Pcs | 2026-02-06 | G. Marunda | Hypec | bagus
18 | RCBO C16 400V 3P | TYT | 3 | Pcs | 2026-02-06 | Rak B3 | Hypec | bagus
19 | RCBO C16 400V 3P | TYT | 8 | Pcs | 2026-02-06 | G. Marunda | Hypec | bagus
20 | MCB 230V 16A 2P 1Ph | TYT | 6 | Pcs | 2026-02-06 | Rak B3 | Hypec | bagus
21 | MCB 230V 16A 2P 1Ph | TYT | 60 | Pcs | 2026-02-08 | G. Marunda | Hypec | bagus
22 | Finger Busbar ACB | No brand | 3 | Pcs | 2026-02-06 | G. Marunda | Hypec | bagus
23 | Terminal Block Switch | No brand | 22 | Pcs | 2026-02-06 | Rak B3 | Hypec | bagus
24 | Terminal Block Switch | No brand | 24 | Pcs | 2026-02-06 | G. Marunda | Hypec | bagus
25 | Sensor suhu panel aux | No brand | 2 | Set | 2026-02-06 | Rak B3 | Hypec | bagus
26 | Selector switch | No brand | 2 | Pcs | 2026-02-06 | Rak B3 | Hypec | bagus
27 | Selector switch | No brand | 8 | Pcs | 2026-02-06 | G. Marunda | Hypec | bagus
28 | Volt Meter Analog | No brand | 3 | Pcs | 2026-02-06 | G. Marunda | Hypec | bagus
29 | Ampere Meter | No brand | 3 | Pcs | 2026-02-06 | G. Marunda | Hypec | bagus
30 | Pilot lamp Merah | No brand | 10 | Pcs | 2026-02-06 | G. Marunda | Hypec | bagus
31 | Pilot lamp Kuning | No brand | 10 | Pcs | 2026-02-06 | G. Marunda | Hypec | bagus
32 | Pilot lamp Hijau | No brand | 10 | Pcs | 2026-02-06 | G. Marunda | Hypec | bagus
33 | Lock Panel LV/kontrol | No brand | 7 | Pcs | 2026-02-06 | Rak B3 | Hypec | bagus
34 | coil Shunt Release | No brand | 30 | Pcs | 2026-02-06 | Rak B3 | Hypec | bagus
35 | coil Closing Electromangnetic | No brand | 31 | Pcs | 2026-02-06 | Rak B3 | Hypec | bagus
36 | Selenoid coil | No brand | 4 | Pcs | 2026-02-06 | Rak B3 | Hypec | bagus
37 | HDMI Extender | Bafo | 1 | Set | 2026-02-06 | Rak B3 | AHP | bagus
38 | HTB 3100 | Netlink | 1 | Set | 2026-02-06 | Rak B3 | AHP | bagus
39 | Kabel LAN | No brand | 100 | Meter | 2026-02-06 | Rak B1 | AHP | bagus
40 | Kabel FO | No brand | 100 | Meter | 2026-02-06 | Rak B1 | AHP | bagus
41 | Gembok | Hona | 11 | Pcs | 2026-02-06 | Rak B3 | AHP | bagus
42 | Doungle Switchgear | Scheneider | 10 | Set | 2026-02-06 | Rak B1 | Hypec | bagus
43 | MC4 Slocable | Slocable |  | Pasang | 2026-02-06 | Rak B2 | AHP | bagus
44 | MC4 Amphenol | Amphenol |  | Pasang | 2026-02-06 | Rak B2 | AHP | bagus
45 | MC4 No brand | No brand |  | Pasang | 2026-02-06 | Rak B2 | AHP | bagus
46 | Lightning arrester YH5WS 400A | No brand | 1 | Pcs | 2026-02-06 | G. Marunda | Hypec | bagus
47 | Skun CSS 630 BLS | No brand | 3 | Pcs | 2026-02-06 | G. Marunda | Hypec | bagus
48 | Kabel NYM 2X1.5mm | Eterna | 15 | meter | 2026-02-06 | Rak B3 | AHP | bagus
49 | Isolator MV | No brand | 3 | pCS | 2026-02-06 | G. Marunda | Hypec | bagus
50 | Switch HUB | TP-LINK | 1 | Pcs | 2026-02-06 | Rak B3 | ACP | bagus
51 | Kran Air 1/2 inch | ONDA | 20 | Pcs | 2026-02-06 | Rak B3 | AHP | bagus
52 | Isolated HUB RS485 | No brand | 2 | Pcs | 2026-02-06 | Rak B3 | ACP | bagus
53 | Endplate Terminal | No brand | 500 | Pcs | 2026-02-06 | G. Marunda | Hypec | bagus
54 | Pressure relief | No brand | 2 | Pcs | 2026-02-08 | Rak B1 | Hypec | bagus
55 | Temperature meter transformer | No brand | 1 | Pcs | 2026-02-06 | Rak B1 | Hypec | bagus
56 | Tabung silica gel + silica gel | No brand | 2 | Pcs | 2026-02-06 | Rak B1 | Hypec | bagus
57 | NH Fuse NF1451-P AC1140V 10A | GRL | 10 | Pcs |  | Rak B3 | Hypec | bagus
58 | Fuse NT00-M (AC 800V - 63A) | GRL | 11 | Pcs |  | Rak B3 | Hypec | bagus
59 | Terminal block konektor PCB | UPUN | 75 | Pcs |  | Rak B3 | Hypec | bagus
60 | Terminal block konektor PCB | UPUN | 135 | Pcs |  | G. Marunda | Hypec | bagus
61 | Terminal plug konektor 4pin (hijau) | No brand | 51 | Pcs |  | Rak B3 | Hypec | bagus
62 | MCB 230V 10A | ABB | 2 | Pcs |  | Rak B3 | Hypec | bagus
63 | Rumah NH Fuse 3P | GRL | 2 | Pcs |  | Rak B3 | Hypec | bagus
64 | Keylock Panel LV & MV | No brand | 4 | Pcs |  | Rak B2 | Hypec | bagus
65 | Jumper UFBI 10-5N | UPUN | 73 | Pcs |  | Rak B3 | Hypec | bagus
66 | Oil Thermostat Analog BWY-803L5A | FJLEAD/LD | 1 | Pcs |  | Rak B1 | Hypec | bagus
67 | SPD 800VAC 3P | LEITAI | 7 | Pcs |  | Rak B2 | Hypec | bagus
68 | Arrester CCTV | Suzhou Industrial | 15 | Pcs |  | Rak B2 | Hypec | bagus
69 | Stiker R | No brand | 1 | Pack |  | Rak B2 | Hypec | bagus
70 | Stiker S | No brand | 1 | Pack |  | Rak B2 | Hypec | bagus
71 | Stiker T | No brand | 1 | Pack |  | Rak B2 | Hypec | bagus
72 | RCBO 400V 63A 3P 3Ph | CHNT | 2 | Pcs |  | Rak B3 | Hypec | bagus
73 | Ring Skun kabel uk 4-5mm | No brand | 500 | Pcs |  | Rak B3 | Hypec | bagus
74 | Network switch CCTV (converter) | No brand | 1 | Set |  | Rak B2 | Hypec | bagus
75 | Kabel converter Female to Male DB9 | No brand | 23 | Pcs |  | Rak B1 | Hypec | bagus
76 | Heatsring busbar merah | No brand | 30 | Pcs |  | G. Marunda | Hypec | bagus
77 | Heatsring busbar Hitam | No brand | 30 | Pcs |  | G. Marunda | Hypec | bagus
78 | Heatsring busbar kuning | No brand | 30 | Pcs |  | G. Marunda | Hypec | bagus
79 | Isolated Tub Heatshrink 12kV 3 core 150-240mm | No brand | 20 | Pcs |  | G. Marunda | Hypec | bagus
80 | Heatshrink reychem BPTM 75/30 | TE Conectivity | 1 | Lot |  | G. Marunda | AHP | bagus
81 | Finger Busbar MV | No brand | 20 | Pcs |  | G. Marunda | Hypec | bagus
82 | Fuse AC 500V 4A | Fort | 2 | Pcs |  | Rak B2 | ACP | bagus | Diambil untuk AHM 2 pcs
83 | Kabel Grounding Copper 10mm (5 roll) | No brand | 230 | meter |  | Rak B1 | AHP | bagus
84 | Tali dagu helm safety | No brand | 18 | Pcs |  | Rak B1 | AHP | bagus
85 | Inverter Huawei 330kva | Huawei | 1 | set |  | G. Marunda | AHP | Bagus
86 | Inverter Huawei 330kva | Huawei | 1 | set |  | G. Marunda | Hypec | Bagus
87 | Oil Trafo | Sinopac | 8 | drum |  | Sektor K | AHP | Bagus
88 | Kabel NYA 2.5mm | Eterna | 100 | Meter |  | Rak B2 | AHP | Bagus
89 | Silica Gel | No brand | 24 | kg |  | Rak B4 | AHP | Bagus
90 | RJ45 (Kepala LAN) | No brand | 95 | Pcs |  | Rak B2 | AHP | Bagus
91 | Bearing mesin potong rumput 2 tak | No brand | 12 | Pcs |  | Rak B2 | AHP | Bagus
92 | PV Module | Jinko | 9 | Pcs |  | Bedeng | AHP | Bagus
93 | Ban motor listrik | No brand | 3 | Pcs |  | Bedeng | AHP | Bagus

## CONSUMABLE
No | Nama Barang | Merek/Brand | QTY | Satuan | Tanggal SO | Letak Barang | Pengadaan | Kondisi Barang | Keterangan
1 | Pel Kecil |  | 4 | Pcs | 2026-02-06 | Janitor | AHP | Bagus
2 | Pel besar |  | 5 | Pcs | 2026-02-06 | Janitor | AHP | Bagus
3 | Sikat Lantai | Lion star | 3 | Pcs | 2026-02-06 | Janitor | AHP | Bagus
4 | Sikat Lantai | Bagus | 3 | Pcs | 2026-02-06 | Janitor | AHP | Bagus
5 | Wiper Lantai |  | 4 | Pcs | 2026-02-06 | Janitor | AHP | Bagus
6 | Sapu | Scotch Brite | 4 | Pcs | 2026-02-06 | Janitor | AHP | Bagus
7 | Sikat Closet |  | 3 | Pcs | 2026-02-06 | Janitor | AHP | Bagus
8 | Plastik/Kantong sampah (Hitam) |  | 3 | Pcs | 2026-02-06 | Janitor | AHP | Bagus
9 | Plastik/Kantong sampah (Kuning) |  | 5 | Pcs | 2026-02-06 | Janitor | AHP | Bagus
10 | Kanebo | Kenmaster | 4 | Pcs | 2026-02-06 | Janitor | AHP | Bagus
11 | Keset Kaki | Super star | 3 | Pcs | 2026-02-06 | Janitor | AHP | Bagus
12 | Wipol 36ml (kecil/renceng) |  | 3 | Pcs | 2026-02-06 | Janitor | AHP | Bagus
13 | Wipol 390ml (besar) |  | 3 | Pcs | 2026-02-06 | Janitor | AHP | Bagus
14 | Sunlight 200gr |  | 3 | Pcs | 2026-02-06 | Janitor | AHP | Bagus
15 | Sepatu Boots Leopard |  | 2 | Pcs | 2026-02-08 | Rak B4 | AHP | Bagus
16 | Sepatu Boots Terra |  | 1 | Pcs | 2026-02-08 | Rak B4 | AHP | Bagus
17 | Helm Safety Biru | No brand | 2 | Pcs | 2026-02-08 | Rak B1 | AHP | bagus
18 | Helm Safety Kuning | No brand | 1 | Pcs | 2026-02-08 | Rak B1 | AHP | bagus
19 | Mata pisau bulat | STAMVICK | 5 | Pcs | 2026-02-08 | Rak C2 | AHP | Bagus
20 | Mata pisau tali | STHILL | 6 | Pcs | 2026-02-08 | Rak C2 | AHP | Bagus
21 | Grease Mekanik | Pertamina | 2 | Pcs | 2026-02-08 | Rak C2 | AHP | Bagus
22 | Grease Electric | Chromax | 1 | Pcs | 2026-02-08 | Rak C2 | AHP | Bagus
23 | Cat besi zincromate | Nippon paint | 2 | Pcs | 2026-02-08 | Rak C2 | AHP | Bagus
24 | Cat Besi Nippe 2000 | Nippon paint | 1 | Pcs | 2026-02-08 | Rak C2 | AHP | Bagus
25 | Elastex waterproof 3in1 (darkgrey) | Nippon paint | 1 | Pcs | 2026-02-08 | Rak C2 | AHP | Bagus
26 | Elastex kasa penguat anti bocor | Nippon paint | 1 | Pcs | 2026-02-08 | Rak C2 | AHP | Bagus
27 | Isolasi Hitam | Nitto tape | 9 | Pcs | 2026-02-08 | Rak C2 | AHP | Bagus
28 | Isolasi listrik hitam/Isolasi 1258 JR | 3M | 20 | Pcs | 2026-02-08 | Rak C2 | AHP | Bagus
29 | Isolasi Electrical 20kV | 3M Scotch Polyester | 6 | Pcs | 2026-02-08 | Rak C2 | AHP | Bagus
30 | Isolasi 23 - 3M Scotch 23 | 3M Scotch 23 | 10 | Pcs | 2026-02-08 | Rak C2 | AHP | Bagus
31 | Spidol Putih | Snowman | 2 | Pcs | 2026-02-08 | Rak C2 | AHP | Bagus
32 | Spidol Hitam | Snowman | 4 | Pcs | 2026-02-08 | Rak C2 | AHP | Bagus
33 | Alkohol 70% | No brand | 4 | Pcs | 2026-02-08 | Rak C2 | AHP | Bagus
34 | Isolasi Kertas | Nachitape | 1 | Pcs | 2026-02-08 | Rak C2 | AHP | Bagus
35 | Double tape | Kenko | 3 | Pcs | 2026-02-08 | Rak C2 | AHP | Bagus
36 | Isolasi bening | No brand | 1 | Pcs | 2026-02-08 | Rak C2 | AHP | Bagus
37 | Kabel ties cvs 100 | Cafed | 6 | Pcs | 2026-02-08 | Rak C2 | AHP | Bagus
38 | Elektroda/ kawat las RB26 | Kobelco | 2 | Pack | 2026-02-08 | Rak C2 | AHP | Bagus
39 | Vinyl Cable Kuning untuk Kabel 10mm | No brand | 100 | Pcs | 2026-02-08 | Rak C2 | AHP | Bagus
40 | Skun tusuk 2.5mm | No brand | 100 | Pcs | 2026-02-08 | Rak C2 | AHP | Bagus
41 | Handle Gas STIHL FR 3001 | STIHL | 1 | Pcs | 2026-02-08 | Rak C2 | AHP | Bagus
42 | Amplas grid 100 | No brand | 7 | Lembar | 2026-02-08 | Rak C2 | AHP | Bagus
43 | Amplas grid 80 | No brand | 3 | Lembar | 2026-02-08 | Rak C2 | AHP | Bagus
44 | Kuas | Eterna | 20 | Pcs | 2026-02-08 | Rak C2 | AHP | Bagus
45 | Majun | No brand | 30 | kg | 2026-02-08 | koridor | AHP | Bagus
46 | Refil kain pel P=80cm L = 10cm | No Brand | 40 | pcs | 2026-02-08 | Rak C4 | AHP | Bagus
47 | aerosol pain | No Brand | 14 | pcs | 2026-02-08 | Bedeng | AHP | Bagus
48 | Racun Tikus | No Brand | 10 | pcs | 2026-02-08 | Bedeng | AHP | Bagus
49 | Sealant foam | No Brand | 1 | pcs | 2026-02-08 | Bedeng | AHP | Bagus
50 | WD 40 | No Brand | 19 | pcs | 2026-02-08 | Bedeng | AHP | Bagus